# Requisiti Funzionali

## Use Case FN-01: Registrazione e Onboarding del Paziente

Questo caso d'uso descrive come un paziente viene invitato e abilitato all'uso della Mobile App.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-01 |
| Nome | Registrazione e Onboarding del Paziente |
| Attori | Paziente (Primario), Medico, CatoMaior, Sistema TS. |
| Tipologia Requisito | Funzionale |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve permettere l'attivazione dell'account utente previa validazione della coppia Codice Fiscale e numero Tessera Sanitaria (TEAM): - Il medico inserisce la mail del paziente nel sistema CatoMaior - CatoMaior invia i dati dell'invito (Codice Fiscale + Numero Tessera Sanitaria/TEAM) al sistema di Back-End della mobile app - Il Back-End della mobile app interroga il Sistema TS per verificare la validità della coppia CF e TEAM - Il Sistema TS restituisce un esito positivo (ACK) - Il sistema di Back End genera un Codice di Accesso univoco e lo invia al paziente via mail - Il paziente scarica la Mobile App e inserisce il codice ricevuto (o scansiona il QR Code generato dal codice) per completare la registrazione - La Mobile App comunica i dati di registrazione al Back End - Il Back End dell’app notifica a CatoMaior l'aggiornamento dello stato del paziente (da "invitato" a "registrato") |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Integrazione API REST |
| Requisiti di Relazione | Interfaccia Sistema TS, Database CatoMaior, Modulo Invio Mail |
| Vincoli | Il paziente deve essere presente nell’anagrafica di CatoMaior. |
| Criteri di Validazione | Ricezione del codice di accesso su mail del paziente e aggiornamento dello stato "Registrato" su CatoMaior a seguito del primo login. |

## Use Case FN-02: Ricezione Notifiche e Comunicazioni Multicanale

Basato sul Notification Controller, descrive come il sistema comunica con l'utente.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-02 |
| Nome | Ricezione Notifiche e Comunicazioni Multicanale |
| Attori | Back End dell’App, Mobile App, Provider esterni (SMTP, SMS, Push Notification). |
| Tipologia Requisito | Funzionale |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve gestire l'invio automatizzato di notifiche all'utente in risposta a eventi generati dai sistemi clinici o documentali: - Il Back-End riceve un evento di sistema (es. notifica di nuovo referto disponibile nel DMS). - Il Notification Gateway interno al Back-End smista la richiesta sui canali previsti: - Push: Inviata tramite il Notification Flow alla Mobile App. - SMS/Mail: Inviata tramite SMS Flow o e-mail Flow verso i provider esterni. - In caso di errore di invio, il sistema deve gestire il messaggio tramite una coda di Failed Messages e un Queue Event Consumer per il reinvio automatico. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Configurazione Middleware |
| Requisiti di Relazione | DMS, Provider SMTP (Email), Provider SMS, Servizi Push (FCM/APNs), Mobile App. |
| Vincoli | Le preferenze di ricezione dell'utente devono essere rispettate; il sistema deve garantire la gestione delle code per evitare la perdita di comunicazioni critiche. |
| Criteri di Validazione | Ricezione effettiva della notifica push sul dispositivo mobile e/o della mail/SMS a seguito del caricamento di un documento di test nel DMS. Verifica del corretto spostamento in coda dei messaggi in caso di simulazione di errore (es. provider offline). |

## Use Case FN-03: Ricezione e Consultazione Referti Medici

Descrive come il paziente viene informato della disponibilità di un nuovo documento clinico.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-03 |
| Nome | Ricezione e Consultazione Referti Medici |
| Attori | Paziente, Sistema di Back End, Middleware di integrazione verso il DMS, Repository Documentale (DMS). |
| Tipologia Requisito | Funzionale |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve automatizzare il flusso di notifica e disponibilità del referto non appena questo viene prodotto dal sistema clinico: - Il sistema clinico (CatoMaior) invia il referto al Middleware. - Il Middleware deposita il file nel DMS e attende la conferma di avvenuta archiviazione (ACK). - Il Middleware interroga il Back-End per verificare lo stato di registrazione del paziente sulla Mobile App. - Se il paziente è registrato, il Middleware inoltra i dati/documento al Back-End dell'app. - Il Back-End, tramite il Notification Controller, smista l'evento al Notification Gateway. - Viene generata una notifica push (con fallback SMS/Email) verso la Mobile App per avvisare l'utente. - L'utente, cliccando sulla notifica, visualizza il documento tramite la Mobile App. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Integrazione Sistemi Eterogenei |
| Requisiti di Relazione | CatoMaior, Middleware, DMS, Back-End, Mobile App. |
| Vincoli | L'invio della notifica è subordinato all'esito positivo (ACK) dell'archiviazione nel DMS. |
| Criteri di Validazione | Caricamento di un referto di test su CatoMaior e verifica della comparsa della notifica sulla Mobile App entro i tempi tecnici prestabiliti. Visualizzazione corretta del PDF/CDA2 all'interno dell'App. |

## Use Case FN-04: Gestione Subscription

Questo caso d'uso riguarda l'associazione tecnica tra l'account dell'utente e il suo smartphone per garantire la sicurezza delle notifiche.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-04 |
| Nome | Gestione Subscription e Associazione Dispositivo |
| Attori | Paziente (Mobile App), Modulo di notifica e Back-End della mobile app. |
| Tipologia Requisito | Funzionale / Tecnico |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve garantire il corretto instradamento delle notifiche push associando l'identità dell'utente al token univoco del dispositivo mobile: - All'accesso (login), la Mobile App invoca il Subscription Controller del modulo di notifica sul Back-End per registrare il token del dispositivo (subscribe). - Il modulo di notifica aggiorna il Device Repository associando l'ID utente al dispositivo specifico. - Il sistema esegue periodicamente un processo batch denominato Clear Expired Device per rimuovere le associazioni obsolete o i token non più validi per garantire la sicurezza del sistema. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Gestione Database Dispositivi |
| Requisiti di Relazione | Mobile App, Back-End (Subscription Controller), Device Repository. |
| Vincoli | Un utente può avere più dispositivi associati, ma ogni associazione deve essere validata da un token di sessione attivo. |
| Criteri di Validazione | Verifica della corretta scrittura del token nel database a seguito del login. Verifica della ricezione di una notifica di test solo sui dispositivi attualmente "sottoscritti" e validi. |

## Use Case FN-05: Consultazione e Recupero Documenti

Permette all'utente di accedere alla propria storia clinica archiviata nel repository.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-05 |
| Nome | Consultazione e Recupero Documenti |
| Attori | Paziente (Mobile App), Back-End della mobile App. |
| Tipologia Requisito | Funzionale |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve consentire all'utente di navigare nel proprio storico clinico e scaricare i documenti originali: - L'utente richiede tramite la Mobile App il recupero della lista dei propri referti. - Il Back-End interroga il proprio database (dove sono sincronizzati i metadati) e restituisce all'App l'elenco dei documenti disponibili. - L'utente seleziona uno specifico referto dalla lista. - Il sistema (tramite il Back-End o il Middleware) recupera il file originale dal DMS e lo rende visualizzabile o scaricabile direttamente sulla Mobile App. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / API Documentali |
| Requisiti di Relazione | Mobile App, Back-End, DMS (Repository Documentale). |
| Vincoli | L'accesso è consentito solo ai documenti per i quali l'utente è proprietario o ha ricevuto delega; i file scaricati devono essere gestiti in modo sicuro nella cache dell'App. |
| Criteri di Validazione | Visualizzazione corretta della lista referti entro 3 secondi dalla richiesta. Apertura e corretta renderizzazione del file PDF/CDA2 recuperato dal DMS. |

## Use Case FN-06: Caricamento Immagine di Riferimento (Modulo AI)

Descrive il primo utilizzo della funzionalità di monitoraggio tramite intelligenza artificiale.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-06 |
| Nome | Caricamento Immagine di Riferimento (Modulo AI) |
| Attori | Paziente (Mobile App), Modulo AI, Middleware, DMS. |
| Tipologia Requisito | Funzionale / Integrazione AI |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve permettere l'acquisizione e l'archiviazione sicura di un'immagine di riferimento (baseline) per il monitoraggio clinico tramite AI: - La Mobile App presenta un disclaimer obbligatorio sull'uso della foto personale per fini valutativi. - L'utente scatta e carica una foto con espressione neutra. - L'immagine viene elaborata dal Modulo AI per verificarne l'idoneità tecnica e inviata al Middleware. - Il Middleware inoltra l'immagine al DMS. - Il DMS riceve l'immagine, esegue la cifratura dei dati e la salva nel repository documentale associandola al profilo del paziente. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Integrazione Modulo AI / Sicurezza Dati |
| Requisiti di Relazione | Mobile App, Modulo AI, Middleware, DMS. |
| Vincoli | L'immagine deve essere cifrata prima della persistenza fisica sul disco; l'utente deve accettare esplicitamente il disclaimer prima di attivare la fotocamera. |
| Criteri di Validazione | Presenza del disclaimer all'apertura del modulo. Verifica dell'avvenuta archiviazione dell'immagine cifrata nel DMS a seguito del caricamento. |

## Use Case FN-07: Acquisizione Baseline e Valutazione AI (SCALA)

Questi casi d'uso riguardano le funzionalità avanzate di monitoraggio tramite intelligenza artificiale.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-FN-07 |
| Nome | Acquisizione Baseline e Valutazione AI (SCALA) |
| Attori | Paziente (Mobile App), Modulo AI, Middleware, DMS, Back-End. |
| Tipologia Requisito | Funzionale / Elaborazione Dati AI |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve consentire la valutazione clinica tramite confronto tra l'immagine di baseline e l'espressione attuale del paziente: - L'utente carica tramite la Mobile App una foto che ritrae un'espressione di dolore. - Il Modulo AI richiede l'immagine baseline precedentemente salvata al Middleware, che la recupera dal DMS. - Il Modulo AI esegue la comparazione biometrica/morfologica tra le due foto, genera un documento strutturato di "Score" (risultato della valutazione) e lo invia al Middleware. - Il Middleware archivia lo score nel DMS e, contestualmente, invia il dato al Back-End dell’App per generare la notifica di esito disponibile per il paziente. |
| Tipologia di Intervento | Sviluppo Software / Orchestrazione flussi AI / Notifiche real-time |
| Requisiti di Relazione | REQ-FN-06 (Baseline), Middleware, DMS, Back-End, Mobile App. |
| Vincoli | L'operazione è possibile solo se è già presente una foto baseline valida nel DMS (Precondizione UC-FN-06). |
| Criteri di Validazione | Generazione corretta del documento di Score a seguito del caricamento della seconda foto e ricezione della notifica push sulla Mobile App del paziente con il risultato della valutazione. |

# Requisiti Non Funzionali

## REQ-NF-01: Sicurezza e Privacy

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-NF-01 |
| Nome | Cifratura dei Dati e Conformità GDPR |
| Tipologia Requisito | Non Funzionale - Sicurezza |
| Descrizione Requisito | Tutti i dati sensibili (immagini AI, referti) devono essere cifrati "at rest" (nel DMS) e "in transit" (tramite protocolli HTTPS/TLS 1.3 tra Mobile App, Back-End e Middleware). Le chiavi di cifratura devono essere gestite in modo granulare per garantire che solo l'avente diritto possa decrittare il dato clinico. |
| Tipologia di Intervento | Configurazione Sistemi di Cifratura / Implementazione certificati SSL/TLS |
| Requisiti di Relazione | DMS, Middleware, Modulo AI. |
| Vincoli | Rispetto rigoroso del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle linee guida AGID per la sicurezza delle PA. |
| Criteri di Validazione | Superamento di un Penetration Test e verifica dell'illeggibilità dei file estratti direttamente dai dischi del DMS senza chiavi autorizzate. |

## REQ-NF-02: Prestazioni e Scalabilità

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-NF-02 |
| Nome | Tempi di Risposta e Gestione Carichi AI |
| Tipologia Requisito | Non Funzionale - Efficienza |
| Descrizione Requisito | Il sistema deve garantire un tempo di risposta per il recupero della lista referti (REQ-FN-05) adeguata nel 95% dei casi. L'elaborazione dell'immagine da parte del Modulo AI e la generazione dello score (REQ-FN-07) non deve superare i 20 secondi. |
| Tipologia di Intervento | Ottimizzazione Query Database / Scaling risorse computazionali AI |
| Requisiti di Relazione | Back-End, Middleware, Modulo AI. |
| Vincoli | Connessione minima garantita lato utente (3G/4G). |
| Criteri di Validazione | Test di carico con 100 richieste simultanee di valutazione AI senza degradazione delle performance sopra la soglia stabilita. |

## REQ-NF-03: Disponibilità e Resilienza

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-NF-03 |
| Nome | Continuità del Servizio e Gestione Code |
| Tipologia Requisito | Non Funzionale - Affidabilità |
| Descrizione Requisito | L'infrastruttura deve garantire una disponibilità del servizio (Uptime) del 99.9%. In caso di indisponibilità temporanea del Back-End o del DMS, il Middleware deve essere in grado di mettere in coda i referti ricevuti da CatoMaior senza perdita di dati, riprendendo l'invio automaticamente al ripristino. |
| Tipologia di Intervento | Configurazione High Availability (HA) / Sistemi di Queueing (es. RabbitMQ/Kafka) |
| Requisiti di Relazione | Middleware, DMS, Back-End. |
| Vincoli | Finestre di manutenzione programmata comunicate con 48h di anticipo e limitate a orari notturni. |
| Criteri di Validazione | Simulazione di spegnimento del Back-End durante l'invio di un referto e verifica del corretto recupero dalla coda dei Failed Messages. |

## REQ-NF-04: Usabilità Mobile

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| ID | REQ-NF-04 |
| Nome | Accessibilità e User Experience (UX) |
| Tipologia Requisito | Non Funzionale - Usabilità |
| Descrizione Requisito | La Mobile App deve seguire i principi di accessibilità (WCAG 2.1) per permettere l'uso a pazienti con diverse abilità. L'interfaccia di scatto foto (Modulo AI) deve guidare l'utente con feedback visivi in tempo reale (es. "avvicinati", "luce insufficiente") per minimizzare gli errori di acquisizione. |
| Tipologia di Intervento | Design UI/UX / Sviluppo Frontend Mobile |
| Requisiti di Relazione | Mobile App, Modulo AI. |
| Vincoli | Compatibilità con le ultime 3 versioni major di Android e iOS. |
| Criteri di Validazione | Test di usabilità con un campione di utenti della fascia d'età target (>65 anni) con tasso di successo nel caricamento baseline superiore all'80% al primo tentativo. |